| 附件1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业事业单位环境信息公开目录 |
| 一、基础信息 |  |
| 单位名称 | 沙湖污水处理厂 |  |
| 生产地址 | 湖北省武汉市武昌区中北路391号 |  |
| 法定代表人 | 张勇 | 组织机构代码证 | 30020791-9 |  |
| 联系方式 | 区号 | 027 |  |
|  | 电话号码 | 18007121813 |  |
|  | 联系人 | 杜旻 |  |
|  | 传真号码 | 87305310 |  |
|  | 邮政编码 | 430070 |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） | 污水处理 |  |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |  |
|  | 1 处理后污水 | 万吨 | 5722.9934（2017全年） |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |

| 二、排污信息 |
| --- |
| （一）废水污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | GB18918-2002 | 允许排放的废水总量（t/a) | 57229934（2017全年） |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | 1 Ws-00901 | 尾水明渠 | COD、氨氮等 | 直接进入江河湖、库等水环境 |
|  | 2 |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
|  | 1化学需氧量 | 60 mg/L | 15.18mg/L | 868.75t (2017全年） |
|  | 2氨氮 | 8（15）mg/L | 1.48mg/L | 84.7t （2017全年) |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2017.3.16 | 武环监督字【2017】第033-01号 | 无 |
|  | 2017.4.19 | 武环监督字【2017】第033-03号 | 无 |
|  | 2017.8.1 | 武环监督字【2017】第033-06号 | 无 |
|  | 2017.12.19 | 武环监督字【2017】第033-09号 | 无 |
| （二）废气污染物信息表 |
| 排污口信息 | 废气执行标准 |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2017.6.26 | 武华委检字2017（1320）号 | 无 |
| （三）危险废物信息表 |  |  |  |
| 废物名称（代码） | 产生量 | 贮存量 | 规范转移处置量 | 倾倒丢弃量 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| （四）噪声污染物信息表 |
| 噪声执行标准 |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2017.6.22 | 武环监督字【2017】第033-05号 | 无 |
|  | 2017.12.11 | 武环监督字【2017】第033-08号 | 无 |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |
| --- |
| （一）废水防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理 能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 沙湖污水处理厂 二级处理系统 | 14000 | 始建于1984年，1990年10月投入运行 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 倒置A2O及 A2O | 150000 | 15.68（2017全年） | 24 |
| （二）废气防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |

| （三）噪声防治污染设施 |
| --- |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 处理工艺 |

| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 序号（环保行政许可事项） | 环保行政许可文件或证件编号 | 环保行政许可决定机关 | 环保行政许可决定时间 | 上传行政许可文件或证件 | 行政许可变更或撤销说明 | 备注 |
| 湖北城市环境项目 环境影响报告书审批意见复函 | 环监【1995】300号 | 国家环境保护局 | 1995.5.25 |  |  |  |
| 沙湖污水处理厂现状环境影响评估报告 | 国环评证甲字第2606号 | 武汉市环境保护局 | 2017.11 |  |  |  |

五、突发环境事件应急预案情况

| 环境事件应急预案编制情况 |  |
| --- | --- |
| A未编制 |  | B已编制（上传编制文本） | √ |  |

| 附件2 |
| --- |
| 企业事业单位环境信息公开工作情况表 |
| 企业名称 | 环境信息公开方式 | 环境信息公开详情 |
| 沙湖污水处理厂 | 企业网站 | √ | 网址链接 （超链接） | http://www.whcsps.com.cn:8333/whpsoa/info/indexNews.do | 首次公开时间 | 2015.8.15 | 最近更新时间 | 2018.1.24 |
|  | 企业事业单位环境信息公开平台 |  | 网址链接 （超链接） |  | 首次公开时间 |  | 最近更新时间 |  |
|  | 报刊 |  | 报刊名称 |  | 报刊版面（上传 图片） |  | 登刊时间 |  |
|  | 信息专刊 |  | 报刊名称 |  | 报刊版面（上传 图片） |  | 登刊时间 |  |
|  | 广播、电视等媒体 |  | 媒体名称 |  | 节目栏目（上传 视频或语音） |  | 播报时间 |  |
|  | 信息公开服务、监督热线电话 |  | 电话号码 |  | 首次开通时间 |  | 最近更新时间 |  |
|  | 企业的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等 |  | 公开地点的 具体位置 （上传图片） |  | 首次公开时间 |  | 最近更新时间 |  |
|  | 其他 |  |