| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业事业单位环境信息公开目录 |  |  |  |  |  |
| 一、基础信息 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 武汉城市排水发展有限公司汤逊湖污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 生产地址 | 武汉市东湖高新开发区光谷大道吴李湾特1号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 张勇 | 组织机构代码证 | 30020791-9(05) |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 区号 | 027 |  |  |  |  |  |
|  | 电话号码 | 81655512 |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 | 李贝 |  |  |  |  |  |
|  | 传真号码 | 81655511 |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 | 430205 |  |  |  |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |  |  |  |  |  |
|  | 1 生活污水 | 万吨 | 3670.4742(2017年全年) |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、排污信息 |  |  |  |  |
| （一）废水污染物信息表 |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | GB18918-2002一级A | 允许排放的废水总量（t/a) | 36704742吨(2017年全年) |  |  |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |  |  |  |  |
|  | 1 WS-01001 | 巴氏计量槽 | COD、氨氮等 | 汤逊湖 |  |  |  |  |
|  | 2 WS-01002 | 排江泵站 | COD、氨氮等 | 长 江 |  |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |  |  |  |  |
|  | 1 化学需氧量 | ≤50㎎/L | 17.75㎎/L | 651.51t（2017年全年） |  |  |  |  |
|  | 2 氨 氮 | ≤5（8）㎎/L | 0.19㎎/L | 6.97t （2017年全年） |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |  |  |
|  | 1 2017年2月17日 | 武环监督字【2017】第036-01号 | 无 |  |  |  |  |
|  | 2 2017年6月21日 | 武环监督字【2017】第036-03号 | 无 |  |  |  |  |
|  | 3 2017年8月3日 | 武环监督字【2017】第036-06号 | 无 |  |  |  |  |
|  | 4 2017年11月27日 | 武环监督字【2017】第036-08号 | 无 |  |  |  |  |
| （二）废气污染物信息表 |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废气执行标准 |  |  |  |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| （三）危险废物信息表 |  |  |  |  |
| 废物名称（代码） | 产生量 | 贮存量 | 规范转移处置量 | 倾倒丢弃量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）噪声污染物信息表 |  |  |  |  |
| 噪声执行标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类、4类(临光谷大道)标准限值 |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |  |  |
|  | 1 2017年6月22日 | 武环监督字[2017]第036-05号 | 无 |  |  |  |  |
|  | 2 2017年12月28日 | 武环监督字[2017]第036-10号 | 无 |  |  |  |  |
| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |
| （一）废水防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理 能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
|  | 汤逊湖污水处理厂（一期） | 19359.17 | 2006年4月 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 氧化沟工艺 | 4万 | 4万 | 24 |
|  | 汤逊湖污水处理厂（二期累计） | 29485.90 | 2015年6月 | 武汉市城市排水发展有限公司 | A2/O工艺 | 6万 | 6万 | 24 |
| （二）废气防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
|  | 除臭塔 |  | 2015年6月 | 汤逊湖污水 处理厂 | 生物除臭 | 25000 | 25000 | 24 |
| （三）噪声防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 处理工艺 |
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |
| 序号（环保行政许可事项） | 环保行政许可文件或证件编号 | 环保行政许可决定机关 | 环保行政许可决定时间 | 上传行政许可文件或证件 | 行政许可变更或撤销说明 | 备注 |
| 武汉市环保局关于汤逊湖污水处理厂及其收集系统工程环境影响报告书的批复 市环保局关于汤逊湖污水处理厂改扩建工程建设项目环境影响报告书的批复 市环保局关于汤逊湖污水处理厂及其收集系统工程竣工环境保护验收的意见 武汉市污染物排放许可证 | 1.武环管[2002]2号 2. 武环管[2002]33号 3.武环验[2014]38号 4.420100-2017-000465-A | 1.武汉市环境保护局 2.武汉市环境保护局 3.武汉市环境保护局 4.武汉市环境保护局 | 1.2002年1月23日 2.2012年4月6日 3.2014年6月26日 4.2017年6月1日至2018年5月31日 |  |  |  |
| 五、突发环境事件应急预案情况 |  |  |  |  |  |  |
| 环境事件应急预案编制情况 |  |  |  |  |
| A未编制 |  | B已编制（上传编制文本） | √ |  |  |  |  |