| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业事业单位环境信息公开目录 |  |  |  |  |  |
| 一、基础信息 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 武汉市二郎庙污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 生产地址 | 团结大道1018号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 张勇 | 组织机构代码证 | 30020791-9（01） |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 区号 | 027 |  |  |  |  |  |
|  | 电话号码 | 86725552 |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 | 夏可 |  |  |  |  |  |
|  | 传真号码 | 88603572 |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 | 430063 |  |  |  |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） | 生活污水处理 |  |  |  |  |  |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |  |  |  |  |  |
|  | 1生活污水处理 | 万吨 | 9217.6034（2017年全年） |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、排污信息 |  |  |  |  |
| （一）废水污染物信息表 |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | GB18918-2002 | 允许排放的废水总量（t/a) | 92176034（2017年全年） |  |  |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |  |  |  |  |
|  | 1 WS-01201 | 二沉池接触消毒池后 | COD 、NH3-N等 | 直接进入江河湖、库等水环境 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |  |  |  |  |
|  | 1 COD | 60 mg/L | 12 mg/L | 1106.11t（2017年全年） |  |  |  |  |
|  | 2 NH3-N | 8（15） mg/L | 0.82mg/L | 75.58t （2017年全年） |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |  |  |
|  | 1 2017-12-13 | 武环监督字[2017]号034-10 | 达标 |  |  |  |  |
|  | 2 2017-12-13 | 武环监督字[2017]号034-10 | 达标 |  |  |  |  |
| （二）废气污染物信息表 |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废气执行标准 | GB18918-2002表4中二级标准 |  |  |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |  |  |  |  |
|  | 1 FQ-001 | 吸收塔塔顶 | 工艺废气排放口 | 除臭塔 |  |  |  |  |
|  | 2 FQ-002 | 吸收塔塔顶 | 工艺废气排放口 | 除臭塔 |  |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准（mg/m3） | 排放浓度（mg/m3） | 排放总量 |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |  |  |
| （三）危险废物信息表 |  |  |  |  |
| 废物名称（代码） | 产生量 | 贮存量 | 规范转移处置量 | 倾倒丢弃量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）噪声污染物信息表 |  |  |  |  |
| 噪声执行标准 | GB12348-2008 |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |  |  |
| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |
| （一）废水防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理 能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
|  | 二郎庙污水处理厂二级处理系统 | 22800 | 2009.9 | 二郎庙污水处理厂 | AAO | 240000 | 252537.1（2017年全年） | 24 |
| （二）废气防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
|  | 除臭塔 | 1693.28 | 2009.9 | 二郎庙污水处理厂 | 生物除臭 | 108000 | 108000 | 24 |
| （三）噪声防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 处理工艺 |
|  | 无 |  |  |  |
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |
| 序号（环保行政许可事项） | 环保行政许可文件或证件编号 | 环保行政许可决定机关 | 环保行政许可决定时间 | 上传行政许可文件或证件 | 行政许可变更或撤销说明 | 备注 |
| 1.环境影响报告复函 2.环境影响报告书批复 3.竣工环境保护验收 4.排污许可证 | 环监[1995]300号 鄂环函[2006]10号 鄂环审[2013]54号 420100-2018-000904A | 国家环境保护局 湖北省环境保护局 湖北省环境保护局 市环保局 | 1995年5月25日 2006年1月10日 2013年1月25日 2018年1月5日 |  |  |  |
| 五、突发环境事件应急预案情况 |  |  |  |  |  |  |
| 环境事件应急预案编制情况 |  |  |  |  |
| A未编制 |  | B已编制（上传编制文本） | B |  |  |  |  |