|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1** | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| **企业事业单位环境信息公开目录** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| **一、基础信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 单位名称 | | | 武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 生产地址 | | | 江岸区沿江大道黄浦路飞机闸口特1号 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 法定代表人 | | | 张勇 | | | | 组织机构代码证 | | | | | 30020791-9（06） | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 联系方式 | | | 区号 | | | | 027 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 电话号码 | | | | 82887329 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 联系人 | | | | 吴秦琴 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 传真号码 | | | | 82887329 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 邮政编码 | | | | 430010 | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） | | | 处理规模10万吨/日，服务面积7.48平方公里，范围涵盖了汉口江汉关至黄浦路一带的沿江老城区，服务人口约为30万。 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
|  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 主要产品 | | | 产品名称 | | | | 计量单位 | | | | | 实际年产量 | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 1 处理后污水 | | | | 万吨 | | | | | 783.076(2017年第三季度) | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 2 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 3 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 4 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| **二、排污信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| **（一）废水污染物信息表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 排污口信息 | | | 废水执行标准 | | | | GB18918-2002 一级A | | | | | 允许排放的废水总量（t/a) | | | | | | 7830762(2017年第三季度) | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 排放口编号 | | | | 分布位置 | | | | | 排放污染物种类 | | | | | | 排放去向类型 | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 1 WS-01301 | | | | 尾水泵房 | | | | | COD、氨氮等 | | | | | | 直接进入江河湖、库等水环境□ | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 2 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 污染物信息 | | | 污染物名称 | | | | 排放标准 | | | | | 排放浓度 | | | | | | 排放总量 | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 1 COD | | | | 50mg/L | | | | | 13 mg/L | | | | | | 101.799t | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 2 氨氮 | | | | 5（8）mg/L | | | | | 0.222 mg/L | | | | | | 1.738t | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 监测信息 | | | 监测时间 | | | | 监测报告编号 | | | | | 超标情况 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 1 2017年8月10日 | | | | 武环监督字[2017]第031-06号 | | | | | 无 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 2 | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（二）废气污染物信息表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 排污口信息 | | | 废气执行标准 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 排放口编号 | | | | 分布位置 | | | | | 排放污染物种类 | | | | | | 排放去向类型 | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 1 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 2 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 污染物信息 | | | 污染物名称 | | | | 排放标准 | | | | | 排放浓度 | | | | | | 排放总量 | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 1 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 2 | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 监测信息 | | | 监测时间 | | | | 监测报告编号 | | | | | 超标情况 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 1 | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 2 | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| **（三）危险废物信息表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 废物名称（代码） | | | 产生量 | | | | 贮存量 | | | | | 规范转移处置量 | | | | | | 倾倒丢弃量 | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 1 | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 2 | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| **（四）噪声污染物信息表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 噪声执行标准 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 监测信息 | | | 监测时间 | | | | 监测报告编号 | | | | | 超标情况 | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 1 | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| 2 | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  |  |
| **三、防治污染设施的建设和运行情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）废水防治污染设施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | | | 总投资额（万元） | | | | 建设日期（年/月） | | 运营单位 | | | | | 处理工艺 | | 设计处理  能力（t/d) | | | 实际处理量（t/d) | | 运行小时(h/d） | | | | | |
| 1 | 黄浦路污水处理厂污水处理系统 | | | 31017.77 | | | | 2015年9月 | | 武汉市城市排水发展有限公司 | | | | | 生物滤池 | | 100000 | | | 85117 | | 24 | | | | | |
| （二）废气防治污染设施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | | | 总投资额（万元） | | | | 建设日期（年/月） | | 运营单位 | | | | | 处理工艺 | | 设计处理能力(m3/h) | | | 实际处理量(m3/h) | | 运行小时(h/d） | | | | | | |
| 1 | 生物除臭塔系统 | | |  | | | | 2016年12月 | | 武汉市城市排水发展有限公司 | | | | | 填料式生物除臭 | | 40000 | | | 38000 | | 24 | | | | | | |
| （三）噪声防治污染设施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 设施名称 | | | 总投资额（万元） | | | | 建设日期（年/月） | | 处理工艺 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| 序号（环保行政许可事项） | | 环保行政许可文件或证件编号 | | | | 环保行政许可决定机关 | | | 环保行政许可决定时间 | | | | | 上传行政许可文件或证件 | | | | | 行政许可变更或撤销说明 | | 备注 | | | | | | |
| 竣工环境保护验收 | | 武环验[2015]9号 | | | | 武汉市环境保护局 | | | 2015年3月9日 | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 环境影响报告书批复 | | 武环管[1998]3号 | | | | 武汉市环境保护局 | | | 1998年3月23日 | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 环境影响报告书批复 | | 鄂环函[2006]12号 | | | | 湖北省环境保护局 | | | 2006年1月10日 | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 环境影响报告书批复 | | 武环审[2015]20号 | | | | 武汉市环境保护局 | | | 2015年9月10日 | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| 竣工环境保护验收 | | 武环验[2017]67号 | | | | 武汉市环境保护局 | | | 2017年8月31日 | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |
| **五、突发环境事件应急预案情况** | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  |  |  | |
| 环境事件应急预案编制情况 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  |  | |
| A未编制 | |  | | | B已编制（上传编制文本） | | | | | | | | B | | |  | | | | | | |  |  |  | |