|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **企业事业单位环境信息公开目录** |  |  |  |  |  |
| **一、基础信息** |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 生产地址 | 　江岸区沿江大道黄浦路飞机闸口特1号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 张勇　 | 组织机构代码证 | 　30020791-9（06） |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 区号 | 027 |  |  |  |  |  |
| 电话号码 | 82887329 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 吴秦琴 |  |  |  |  |  |
| 传真号码 | 82887329 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 | 430010 |  |  |  |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） | 处理规模10万吨/日，服务面积7.48平方公里，范围涵盖了汉口江汉关至黄浦路一带的沿江老城区，服务人口约为30万。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |  |  |  |  |  |
| 1 处理后污水 | 万吨 | 783.076(2017年第三季度) |  |  |  |  |  |
| 2 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 3 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| 4 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |
| **二、排污信息** |  |  |  |  |
| **（一）废水污染物信息表** |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | GB18918-2002 一级A | 允许排放的废水总量（t/a) | 7830762(2017年第三季度) |  |  |  |  |
| 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |  |  |  |  |
| 1 WS-01301 | 尾水泵房 | 　COD、氨氮等 | 直接进入江河湖、库等水环境□　 |  |  |  |  |
| 2 |  | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |  |  |  |  |
| 1 COD | 50mg/L | 13 mg/L | 101.799t |  |  |  |  |
| 2 氨氮 | 5（8）mg/L | 0.222 mg/L | 1.738t |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |  |  |
| 1 2017年8月10日 | 武环监督字[2017]第031-06号 | 无 |  |  |  |  |
| 2 | 　 |  |  |  |  |  |
|  |
| **（二）废气污染物信息表** |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废气执行标准 | 　 |  |  |  |  |
| 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |  |  |  |  |
| 1 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 2 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |  |  |  |  |
| 1 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 2 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |  |  |
| 1 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 2 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| **（三）危险废物信息表** |  |  |  |  |
| 废物名称（代码） | 产生量 | 贮存量 | 规范转移处置量 | 倾倒丢弃量 |  |  |  |  |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |
| **（四）噪声污染物信息表** |  |  |  |  |
| 噪声执行标准 | 　 |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |  |  |
| 1  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| **三、防治污染设施的建设和运行情况** |
| （一）废水防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 黄浦路污水处理厂污水处理系统 | 31017.77 | 2015年9月 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 生物滤池 | 100000 | 85117 |  24 |
| （二）废气防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
| 　1 | 　生物除臭塔系统 | 　 | 　 2016年12月 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 填料式生物除臭 | 　40000 | 38000 | 24 |
| （三）噪声防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 处理工艺 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况** |  |  |
| 序号（环保行政许可事项） | 环保行政许可文件或证件编号 | 环保行政许可决定机关 | 环保行政许可决定时间 | 上传行政许可文件或证件 | 行政许可变更或撤销说明 | 备注 |
| 竣工环境保护验收 | 武环验[2015]9号 | 武汉市环境保护局 | 2015年3月9日 |  |  |  |
| 环境影响报告书批复 | 武环管[1998]3号 | 武汉市环境保护局 | 1998年3月23日 |  |  |  |
| 环境影响报告书批复 | 鄂环函[2006]12号 | 湖北省环境保护局 | 2006年1月10日 |  |  |  |
| 环境影响报告书批复 | 武环审[2015]20号 | 武汉市环境保护局 | 2015年9月10日 |  |  |  |
| 竣工环境保护验收 | 武环验[2017]67号 | 武汉市环境保护局 | 2017年8月31日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **五、突发环境事件应急预案情况** |  |  |  |  |  |  |
| 环境事件应急预案编制情况 |  |  |  |  |
| A未编制 | 　 | B已编制（上传编制文本） | 　B |  |  |  |  |