| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业事业单位环境信息公开目录 |  |  |  |  |  |
| 一、基础信息 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 武汉市城市排水发展有限公司龙王嘴污水处理厂 |  |  |  |  |  |
| 生产地址 | 武汉市东湖新技术开发区关山村刘家嘴555号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 张勇 | 组织机构代码证 | 30020791-9（05） |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 区号 | 027 |  |  |  |  |  |
|  | 电话号码 | 87462375 |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 | 童屿 |  |  |  |  |  |
|  | 传真号码 | 87462375 |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 | 430079 |  |  |  |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） | 污水处理 |  |  |  |  |  |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |  |  |  |  |  |
|  | 1处理后污水 | 万吨 | 2133.33(2017年第三季度) |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、排污信息 |  |  |  |  |
| （一）废水污染物信息表 |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 允许排放的废水总量（t/a) | 21333280(2017年第三季度) |  |  |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |  |  |  |  |
|  | 1 WS-01401 | 龙王嘴污水处理厂尾水排口 | 氨氮、COD等 | 直接排入江河湖、库等水环境 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |  |  |  |  |
|  | 1 氨氮 | 5（8）毫克/升 | 0.079毫克/升 | 1.68吨(2017年第三季度) |  |  |  |  |
|  | 2 COD | 50毫克/升 | 12毫克/升 | 256.00吨(2017年第三季度) |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |  |  |
|  | 1 2017-7-10 | 武环监督字[2017]第035-06号 | 无 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| （二）废气污染物信息表 |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废气执行标准 |  |  |  |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| （三）危险废物信息表 |  |  |  |  |
| 废物名称（代码） | 产生量 | 贮存量 | 规范转移处置量 | 倾倒丢弃量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）噪声污染物信息表 |  |  |  |  |
| 噪声执行标准 |  |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |
| （一）废水防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理 能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 龙王嘴厂一期、二期处理系统 | 17000 | 1998/4 | 龙王嘴污水处理厂 | 改良型A2O | 120000 | 92800 | 24 |
| 2 | 龙王嘴厂三期处理系统 | 40000 | 2011/1 | 龙王嘴污水处理厂 | A2O | 180000 | 139200 | 24 |
| （二）废气防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
| 1 | 复合生物除臭设备 | 包含在三期总投资中 | 2014/6 | 龙王嘴污水处理厂 | 生物法 | 32000 | 32000 | 24 |
| （三）噪声防治污染设施 |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 处理工艺 |
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |
| 序号（环保行政许可事项） | 环保行政许可文件或证件编号 | 环保行政许可决定机关 | 环保行政许可决定时间 | 上传行政许可文件或证件 | 行政许可变更或撤销说明 | 备注 |
| 环境影响报告书批复 环境影响报告书批复 | 武环管[2010]83号 环监[1995]300号 | 武汉市环境保护局 国家环境保护局 | 2010.11.12. 1995.5.25. |  |  |  |
| 五、突发环境事件应急预案情况 |  |  |  |  |  |  |
| 环境事件应急预案编制情况 |  |  |  |  |
| A未编制 |  | B已编制（上传编制文本） | B |  |  |  |  |